Додаток 1

до  рішення  ___сесії ___ скликання

Чопської   міської     ради

від __________ року  № _________

Перелік майна, яке передається Комунального підприємству Чопської міської ради «Водоканал Чоп»

| № | Назва майна | Кількість (шт.) |
| --- | --- | --- |
|  | Насос погружной Гном | 1 |
|  | Мережі каналізац. Рах.104 12років 03.15р. | 1 |
|  | Ліцензія водовідвед. З 11.05.15-11.05.20 | 1 |
|  | Клапан 19ч16бр Ау-150 | 2 |
|  | Засувка 30ч 166р Ду150Рц 10 | 2 |
|  | Засувка 30ч 16бр Ду 200 Рц 10 | 1 |
|  | Електродвигун 18,5квт/1500об | 3 |
|  | Електродвигун 18,5квт/1500об | 2 |
|  | Електродвигун 37квт/1500об | 2 |
|  | Насосні агрегати 2см150-125-315/4 здвиг 37квт | 2 |
|  | Насосний агрегат К20/30з ел.дв.4квт/3000 | 2 |
|  | Насос фекальний СМ100-65-250/4з ел.дв. | 1 |
|  | Насос дренажний ФМТ1000 3*400-50,с=35м3,Н=26м,Р=7,2 | 1 |
|  | Насос оптіма JET 100-50(+бак)вк-ті гідрофільтр | 4 |
|  | Ліцензія водовідвед. З 11.05.15-11.05.20 | 1 |
|  | Мережі каналізац. Рах.104 12років 03.15р. |  |
|  | Мотопомпа внутріш.згор. | 1 |
|  | Компресор роторний 24вф-м-60-10,2-3-15 | 1 |
|  | ГАЗ 53-19 АС машина 1989 р | 1 |
|  | Будівля хлораторної 1967р | 1 |
|  | Чергова будка 1967р | 1 |
|  | Промисл.та дода будівлі 1980р | 2 |
|  | Ілові майданчики 1980р | 3 |
|  | Пісколовка 1980р | 2 |
|  | Блок асрожиків аеротенків 1980р | 1 |
|  | Фільтр біолгічний 1980р | 2 |
|  | Конструкція КНС № 1,2 1980р | 2 |
|  | Горизонтальна пісколовка 1980р | 2 |
|  | Повторний відстійник 1980р | 2 |
|  | 1-2 з/б відсійник 1967р | 2 |
|  | Ворота, огорожа 1967р | 1 |
|  | Вентиляція КНС № 2 1996р | 2 |
|  | Будова КНС №2 1996р | 1 |
|  | Будова КНС № 3 1963р | 1 |
|  | Будова КНС № 3 а 1982р | 1 |
|  | Будова КНС № 4 1971р | 1 |
|  | Будова КНС №5 1971р | 1 |
|  | Будова КНС №6 1973р | 1 |
|  | Щиток освітлення 1980р | 1 |
|  | Поточ.вит.вентил КНС №2 | 1 |
|  | Канал. Ст КНС 2 в Мира | 1 |
|  | Канал ст. КНС 3 в Мира | 1 |
|  | Канал.ст. КНС 3 в Московской | 1 |
|  | Канал.ст.КНС р-н ПЕВ | 1 |
|  | Канал ст. КНС 5 р-н сорт.гр. | 1 |
|  | Канал.ст.КНС-6 вул.Берег | 1 |
|  | Розпод. Трубка лотка 1980р |  |
|  | Електрич. Линия380/290 1980р |  |
|  | Електрич. Линия380/290 1980р |  |
|  | Інженер. мережна КОС кан.мер.Чоп 1980р |  |
|  | Мережі кан.чов.d 200-226 1979р |  |
|  | Мережі кан.чов.d 200-56 1978р |  |
|  | Мереж.кан.пер.D 200/90/200 1972р |  |
|  | Мереж.кан.кер.D 250/457 1967р |  |
|  | Мереж.кан.кер.184м.ч.100/140 1973р |  |
|  | Мереж.кан.нап.кол.КНС-3 1975р |  |
|  | Мереж.кан.нап.кол.Мира,2 1996р |  |
|  | Мереж.кан.кер від. Ман. Гір 1988р |  |
|  | Мереж.кан.сом.Н-Загородня 1990р |  |
|  | Мереж.кан.під.вагон під загр. 1981р |  |
|  | Мереж.кан.від нового ангар 1975р |  |
|  | Мережа канал. Самопл 1972р | 1 |
|  | Напірна канал. Мережа 1972р | 1 |
|  | Зовніш.самопл,канал.мереж. 1976р | 1 |
|  | Зовнішня каналіз.мережа 1980р | 1 |
|  | Канал.колектор 350 мм 1983р | 1 |
|  | Канал.колектор 331мм 1962р | 1 |
|  | Самоточний кол.D-400мм 1980р | 1 |
|  | Силове електр.обладнання 1980р | 1 |
|  | Насос ММГ-500 | 1 |
|  | Повітродувка 1994р | 1 |
|  | Насос НЦ 160-15 1984р | 1 |
|  | Насос НЦ 6/61 1984р | 1 |
|  | Насос СТ 150/115- 31314 1986р | 1 |
|  | Мереж.канал.ід.ктр.250-457 | 1 |
|  | Мереж.канал.із.кер.труб 150-300 | 1 |
|  | Мереж.канал.сам.із тр.250-90 | 1 |
|  | Мережа канал.із чугун труб д=100-140мм |  |
|  | Мережа кан.нап.із стал.труб д=150-404 |  |
|  | Мережа канал.сам із керам.трубд 200-45 |  |
|  | Мережа канал. Сам.із чав.трубд 200-226 |  |
|  | Мережа кан.сам.із кер.трубд 200-401 |  |
|  | Мережа напір.із чав.труб D100-150-1592 |  |
|  | Мережа сам.із чав труб D200 -250-86 |  |
|  | Мережа сам.із кер.труб D150-300-111 |  |
|  | Мережа кан із керам труб D200-250-86 |  |
|  | Мережа канал. Із чав.труб D150м 1000мм | 1000мм |
|  | Мережа сам із кер труб D200мм | 463п.м |
|  | Мережа сам із кер труб D-150мм | 67п.м |
|  | Мер.сам ыз кер труб 200-250мм | 251п.м. |
|  | Мер.кан.труб із стальн трубD150мм | 57п.м |
|  | Мер.тепл до КНС №2 ыз сталь труб 50-80 |  |
|  | Люк каналізаційний 2004р | 20 |
|  | Люк канал.з кришк.ГП25Т | 2 |
|  | Насос СМ 150-125-3/5 без двиг.2003р | 1 |
|  | Аератори полімер серії АПпВ2003р | 1 |
|  | Асростатори поймерні |  |
|  | Повітродувка |  |
|  | Станція насосна WSW |  |
|  | Ел.двигун 7,5квт-1400об/св |  |
|  | Компресор24ВФМ-60-10,2-3-15з ел.дв. 11.12р |  |
|  | Насос фекальний 2См150-125-315/4а зел.дв.12.11р. |  |
|  | Насос фікальний | 1 |
|  | Насос дренажн."Гном"10/10 1фаз.12.11р |  |
|  | Насос дренажний 2,2 квт. | 1 |
|  | Насос каналізац.СМ-1258060.10.15 | 1 |
|  | Насос дренажний бензиновий | 1 |
|  | Насос дренажний | 1 |
|  | Насос 2 СМ 150 | 1 |
|  | Екскаватор Борекс 1999р. ЕО 3106 | 1 |

Міський голова                                                                                  В.В. Самардак